## Прайс-лист
Прайс-лист от 25.07.2021
| Наименование | Описание | Цена, руб
в т.ч. НДС 20%
|  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | <20000 р. | <40000 р. | >40000 р.
Электромеханические замки
Promix-SM101 замок электромеханический угловой малогабаритный
АНАЛОГ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА Предназначен для запирания распашных дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу помещения, с возможностью их дистанционного открывания с помощью контроллеров систем контроля и управления доступом (СКУД), аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей. Два встроенных датчика: положения двери и состояния замка (см.исполнения). Крепление в угол двери, усилие удержания ригеля 400кг, врезной ригель, 31х30х130мм, масса 0,3кг
| Promix-SM101.00 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А, цвета: белый, коричневый, серебро | 2060 | * | *
| Promix-SM101.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А, цвета: белый, коричневый, серебро | 2224 | * | *
| Promix-SM101.01 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,05А, цвета: белый, коричневый, серебро | 2060 | * | *
| Promix-SM101.11 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,05А, цвета: белый, коричневый, серебро | 2224 | * | *
| Promix-SM101.00.3 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А, датчики положения двери и состояния замка, цвета: белый, коричневый, серебро | 2416 | * | *
| Promix-SM101.01.3 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,05А, датчики положения двери и состояния замка, цвета: белый, коричневый, серебро | 2416 | * | *
|  | Окраска в другие цвета - под заказ | по согласованию
Promix-SM102 накладной универсальный миниатюрный электромеханический замок
Единственный на рынке миниатюрный электромеханический замок. Благодаря уникальному соотношению габаритных размеров, усилия удержания и потребляемого тока, универсальному креплению замок может использоваться во многих областях. Четыре варианта крепления замка, два ригеля в комплекте. Встроенный датчик положения двери (см.исполнения). Сила удержания ригеля 300 кг, 26,5х27х31,5 мм
| Promix-SM102.00 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А, цвета: белый, коричневый, черный, серебро, золото | 1973 | * | *
| Promix-SM102.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А, цвета: белый, коричневый, черный, серебро, золото | 1909 | * | *
| Promix-SM102.01 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,05А, цвета: белый, коричневый, черный, серебро, золото | 1973 | * | *
| Promix-SM102.11 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,05А, цвета: белый, коричневый, черный, серебро, золото | 1909 | * | *
| Promix-SM102.00.1 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А, датчик положения двери, цвета: белый, коричневый, черный, серебро, золото | 2179 | * | *
| Promix-SM102.01.1 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,05А, датчик положения двери, цвета: белый, коричневый, черный, серебро, золото | 2179 | * | *
|  | Окраска в другие цвета - под заказ | по согласованию
Promix-SM104 электромеханический замок с толкателем
Единственный на рынке электромеханический замок, который выталкивает («отстреливает») ригель при открытии, что приводит к «приоткрыванию» двери. Работает даже, когда к нему приложено внешнее открывающее усилие (например, тянут за ручку двери). Замок предназначен для установки на ячейки камер хранения, встроенные шкафы, шкафы в раздевалках, ящики для хранения документации, пожарные шкафы и т.д. Возможно использование замка для удержания дверей в открытом/закрытом состоянии. Автоподстройка ригеля при неточном монтаже. Усилие удержания 300кг, 40х66х25мм, начальное статическое усилие открывания двери 0,75 кг
| Promix-SM104.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,35А | 2066 | * | *
| Promix-SM104.11 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,22А | 2066 | * | *
| Promix-SM104.10.1 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,35А, датчик положения двери | 2270 | * | *
| Promix-SM104.11.1 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,22А, датчик положения двери | 2270 | * | *
Promix-SM112 электромеханический замок для торговой мебели
Специальный замок для торговой мебели из ЛДСП или аллюминиевого профиля со стеклянными или ЛДСП дверями. Один замок блокирует две двери. Толщина стеклянной двери 4-8 мм. Встроенный толкатель. Для открытия разблокированной двери необходимо нажать на дверь, замок оттолкнет и приоткроет дверь. Усилие удержания ригеля 150 кг,
| Promix-SM112.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А, цвет серый | 2158 | * | *
Promix-SM131 электромеханический замок
| Promix-SM131.00-00 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А, исполнение -00 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.10-00 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А, исполнение -00 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.01-00 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,05А, исполнение -00 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.11-00 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,05А, исполнение -00 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.00-01 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А, исполнение -01 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.10-01 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А, исполнение -01 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.01-01 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,05А, исполнение -01 | 1579 | * | *
| Promix-SM131.11-01 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,05А, исполнение -01 | 1579 | * | *
Promix-SM131-03 электромеханический замок с гибким ригелем
Электромеханический замок с шариковым механизмом запирания ригеля и дополнительной втулкой. Ригель представляет собой трос в полимерной оболочке. Один конец ригеля фиксируется стопорной шайбой, другой - запирается замком. Данная констркуция позволяет запирать тросом ригеля различные предметы. Например, ружьё на витрине оружейного магазина, велосипед, самокат и т.п.
| Promix-SM131.10-03 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1 А | 1926 | * | *
| Promix-SM131.11-03 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,1 А - под заказ | заказ
Promix-SM132 миниатюрный электромеханический замок
Самый* миниатюрный электромеханический замок. Предназначен для врезной установки. Ригель выполнен подпружиненным с регулировкой длины штока. Сила удержания ригеля: 100 кг. Миниатюрные размеры позволяют применять замок для ограничения доступа в различную мебель, орагизовывать различные сценарии для квестов и квест-румов.
| Promix-SM132.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А | 1616 | * | *
Promix-SM203 врезной электромеханический замок
Предельно простой монтаж - замок выполнен цилиндрической формы. Монтируется как в раму, так и в дверное полотно! Малый ток потребления! Оригинальный механизм «складывания» язычка в корпус замка при открывании двери. Устанавливается на любые двери: деревянные, алюминиевые, пластиковые, железные. Усилие удержания 300кг, 24х59мм.
| Promix-SM203.00 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,085А | 2163 | * | *
| Promix-SM203.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,16А | 2163 | * | *
| Promix-SM203.01 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,035А | 2163 | * | *
| Promix-SM203.11 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,075А | 2163 | * | *
| Promix-SM203.00.2 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,085А, датчик состояния замка | 2366 | * | *
| Promix-SM203.01.2 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,035А, датчик состояния замка | 2366 | * | *
| Promix-SM203.10.2 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,016А, датчик состояния замка | 2366 | * | *
| Promix-SM203.11.2 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,075А, датчик состояния замка | 2366 | * | *
Promix-SM213 Усиленный врезной электромеханический замок уличного исполнения
Усиленная версия замка Promix-SM203, предназначен для запирания распашных дверей, ворот и калиток, расположенных на открытом воздухе. Предельно простой монтаж - замок выполнен цилиндрической формы. Корпус и детали изготовлены из коррозионностойких материалов.Оригинальный механизм «складывания» язычка в корпус замка при открывании двери. Усилие удержания 300кг
| Promix-SM213.00 | Нормально открытый, напряжение питания 12В/0,1А | 2813 | * | *
| Promix-SM213.01 | Нормально открытый, напряжение питания 24В/0,035 | 2813 | * | *
| Promix-SM213.10 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,1А | 2813 | * | *
| Promix-SM213.11 | Нормально закрытый, напряжение питания 24В/0,035 | 2813 | * | *
Promix-AD.KM.01 Механизм разблокировки замка
Предназначен для открытия любого исполнения электромеханического замка Promix-SM203 или Promix-SM213 снаружи ключом, изнутри – ручкой вертушкой. Механизм является независимым устройством и позволяет механически открыть замок Promix-SM203 и Promix-SM213 даже в случае выхода его из строя! Монтируется на дверное полотно толщиной 40 мм вместо запорной планки из комплекта поставки замка. Применяется, когда замок установлен в дверную коробку.
| Promix-AD.KM.01 | Механизм разблокировки замка | 941 | * | *
Promix-SM305 накладной электромеханический замок для пластиковых дверей и окон
Предназначен для запирания распашных пластиковых дверей и окон, с возможностью их дистанционного открывания с помощью контроллеров систем контроля и управления доступом, аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей. Накладное исполнение! Простой монтаж замка около ручки, усилие удержания 300кг
| Promix-SM305.00 | Нормально открытый, напряжение питания DC 12В/0,1 А, цвет белый | 2383 | * | *
| Promix-SM305.10 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,1 А, цвет белый | 2383 | * | *
|  | Окраска в другие цвета - под заказ | по согласованию
Promix-SM306 накладной электромеханический замок
Предназначен для запирания дверей офисов и административных помещений с шириной притвора коробки более 25 мм, усилие удержания 300кг
| Promix-SM306.00 | Нормально открытый, напряжение питания DC 12В/0,1 А, цвета: белый, коричневый, серебро | 2383 | * | *
| Promix-SM306.10 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,1 А, цвета: белый, коричневый, серебро | 2383 | * | *
|  | Окраска в другие цвета - под заказ | по согласованию
Promix-SM307 электромеханический замок для парковок малогабаритного транспорта
Предназначен для фиксации и идентификации малогабаритного транспорта и электротранспорта (велосипедов, самокатов, скутеров, картов и т.п.) в парковочном месте.
| Promix-SM307.10.3-A | Нормально закрытый, встроенные датчики состояния замка и положения ригеля. Содержит встроенный сетевой контроллер управления и считыватель RFID-метки ригеля. Усилие удержания 300 кг, DC 12В/0,04 (0,34)А. Управляется по локальной сети системы Promix-Locker | 6445 | * | *
| Promix-SM307.10.3-E | Нормально закрытый, встроенные датчики состояния замка и положения ригеля. Исполнение для электротранспорта (заряд транспорта через контакты ригеля). Содержит встроенный сетевой контроллер управления и считыватель RFID-метки ригеля. Усилие удержания 300 кг, DC 12В/0,04 (0,34)А. Управляется по локальной сети системы Promix-Locker | 6445 | * | *
| Promix-SM307.10.3-W | Нормально закрытый, встроенные датчики состояния замка и положения ригеля, считыватель RFID-метки ригеля. Для управления замком используется 3 канала: wiegand-26 (выходной протокол считывателя), выходы датчика положения ригеля, вход управления замком. Усилие удержания 300 кг, DC 12В/0,04 (0,34)А. | 6445 | * | *
| Promix-SM307.10.3-WE | Исполнение для электротранспорта (заряд транспорта через контакты ригеля). Нормально закрытый, встроенные датчики состояния замка и положения ригеля, считыватель RFID-метки ригеля. Для управления замком используется 3 канала: wiegand-26 (выходной протокол считывателя), выходы датчика положения ригеля, вход управления замком. Усилие удержания 300 кг, DC 12В/0,04 (0,34)А. | 6445 | * | *
Promix-SM308 электромеханический замок с толкателем и датчиком положения двери
Предназначен для запирания дверей торговой и офисной мебели, шкафов и кабинок в раздевалках, ячеек камер хранения, шкафчиков для одежды в аквапарках, фитнес-центрах, бассейнах, магазинах, SPA-салонах и т.п. Замок оснащен датчиком положения двери и пружинным толкателем. При подаче напряжения питания замок разблокирует ригель и встроенным толкателем выталкивает дверь. Усилие удержания 200 кг, начальное усилие выталкивания двери 1,2 кг
| Promix-SM308.10.1 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,4 А (1 сек), цвета: белый, коричневый, серебро, черный | 2270 | * | *
|  | Окраска в другие цвета и с напряжением питания 24В/0,27А - под заказ | по согласованию
Promix-SM323 электромеханический замок с толкателем
Предназначен для применения в камерах хранения, постоматах, шкафах раздеволок в школах, фитнес-центрах, бассейнах и т.п. Замок оснащен датчиком состояния замка и пружинным толкателем. При подаче напряжения питания замок разблокирует ригель и встроенным толкателем выталкивает дверь. Усилие удержания 500 кг. Замки производятся "левого" и "правого" исполнения
| Promix-SM323.10.2-00 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,6 А, встроенный датчик состояния замка, замок устанавливается справа (петли двери слева), цвета: белый, коричневый, серебро, черный | 2387 | * | *
| Promix-SM323.10.2-01 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,6 А, встроенный дачтик состояния замка, замок устанавливается слева (петли двери справа), цвета: белый, коричневый, серебро, черный | 2387 | * | *
| Promix-SM323.10.3-00 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,6 А, встроенные дачтики состояния замка и положения двери, замок устанавливается слева (петли двери справа), цвета: белый, коричневый, серебро, черный | 2588 | * | *
| Promix-SM323.10.3-01 | Нормально закрытый, напряжение питания 12В/0,6 А, встроенные дачтики состояния замка и положения двери замок устанавливается слева (петли двери справа), цвета: белый, коричневый, серебро, черный | 2588 | * | *
|  | Окраска в другие цвета и с напряжением питания 24В - под заказ | по согласованию
Promix-SM410 электромеханический замок с дистанционным управлением для морозильних ларей Caravell
Электромеханический замок для морозильных ларей со сдвижными (слайдинговыми) дверями. Простой накладной монтаж. Встроенный контроллер дистанционного управления по радиоканалу, датчик положения дверей, датчик заклинивания замка, возможность аварийного открытия. 12В
| Promix-SM410.20.1 | Триггерного типа, напряжение питания 12 В, встроенный датчик положения дверей, для ларей Caravell, цвета: серый, красный | 5400 | * | *
|  | Другие цвета корпуса и исполнение замка для других ларей - под заказ | по согласованию
Promix-SM420 Накладной электромеханический замок с возможностью аварийного открытия
Замок предназначен для ограничения доступа в торговую мебель: витрины из ЛДСП или алюминиевого профиля, шкафы и выдвижные ящики приламков из ЛДСП, холодильные шкафы с распашной дверью и другое подобное оборудование.
| Promix-SM420.10 | Усилие удержания ригеля не менее 150 кг, напряжение постоянного тока 10-14В, Потребляемый ток (при 12В) 0,15 А, Длина провода питания 0,1 м. | 1722 | * | *
Promix-SM490 электромеханический замок
Универсального применения. Усилие удержания 150 кг. Без ригеля, кожуха и кронштейна
| Promix-SM490.10 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,65 А, цвет: серебро | 964 | * | *
|  | Окраска в другие цвета и с напряжением питания 24В - под заказ | по согласованию
Promix-SM491 электромеханический замок
Универсального применения. Замок имеет возможность аварийного открытия. Усилие удержания 150 кг. С ригелем, кожухом и прямоугольным кронштейном крепления
| Promix-SM491.10 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,65 А, цвет: серебро | 1261 | * | *
|  | Окраска в другие цвета и с напряжением питания 24В - под заказ | по согласованию
Promix-SM492 электромеханический замок
Универсального применения. Замок имеет возможность аварийного открытия. Усилие удержания 150 кг. С ригелем, кожухом и квадратным кронштейном крепления
| Promix-SM492.10 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,65 А, цвет: серебро | 1261 | * | *
|  | Окраска в другие цвета и с напряжением питания 24В - под заказ | по согласованию
Promix-SM493 электромеханический замок
Универсального применения. Замок встроен в пластиковый корпус. Усилие удержания 150 кг.
| Promix-SM493.10 | Нормально закрытый, напряжение питания DC 12В/0,65 А, цвет: серебро | 1261 | * | *
|  | Окраска в другие цвета и с напряжением питания 24В - под заказ | по согласованию
Электронные замки с дистанционным управлением для холодильных шкафов и витрин
Promix-FRS.1D.01 Универсальный врезной электромеханический замок с системой дистанционного управления для установки на однодверные холодильные шкафы
Универсальная конструкция, подходит практически ко всем моделям шкафов. Состав комплекта: замок электромеханический, ригель, кронштейн (2шт); контроллер дистанционного управления; радиобрелок; комплект крепежа, самоклеющаяся виниловая пленка для декоративной маскировки провода, руководство по установке.
| Promix-FRS.1D.01 | Комплект для установки | 2834 | * | *
Promix-FRS.1D.02 Врезной электромеханический замок с системой дистанционного управления для однодверного холодильника Frigoglass
Предназначен для установки на однодверные холодильники производства Frigoglass. Состав комплекта: замок электромеханический, ригель, контроллер, радиобрелок, комплект крепежа, самоклеющаяся виниловая пленка для декоративной маскировки провода, руководство по установке.
| Promix-FRS.1D.02 | Комплект для установки | 3219 | * | *
Promix-FRS.1D.03 Накладной электромеханический замок с системой дистанционного управления для установки на однодверные холодильные шкафы
Предназначен для установки на однодверные холодильники производства UBC, Linnafrost, Helkama и другие коммерческие холодильники. Состав комплекта: замок электромеханический, ригель, кронштейн (2шт); контроллер дистанционного управления; радиобрелок; отмычка; комплект крепежа, самоклеющаяся виниловая пленка для декоративной маскировки провода, руководство по установке.
| Promix-FRS.1D.03 | Комплект для установки на холодильники UBC, Linnafrost, Helkama и пр. | 3418 | * | *
Promix-FRS.1D.04 Накладной электромеханический замок с системой дистанционного управления для установки на однодверные холодильные шкафы
Предназначен для установки на однодверные холодильники производства FRIGOGLASS, INTER, POLAIR, BONVINI и Бирюса и другие коммерческие холодильники. Состав комплекта: замок электромеханический, ригель, кронштейн (2шт); контроллер дистанционного управления; радиобрелок; отмычка; комплект крепежа, самоклеющаяся виниловая пленка для декоративной маскировки провода, руководство по установке.
| Promix-FRS.1D.04 | Комплект для установки на холодильники FRIGOGLASS, INTER, POLAIR, BONVINI и Бирюса и пр. | 3253 | * | *
Promix-FRS.2D.01 Электромеханический замок с системой дистанционного управления для установки на ДВУдверные холодильные шкафы
Универсальная конструкция, подходит практически ко всем моделям шкафов. Состав комплекта: замок электромеханический (2 шт), кронштейн (2 шт), ригель (2 шт), самоклеющийся резиновый уплотнитель, контроллер дистанционного управления, радиобрелок, комплект крепежа, шнур для удлинения шнура противовеса, уководство по установке
| Promix-FRS.2D.01 | Комплект для установки | 3936 | * | *
Promix-FRS.2D.02 Врезной электромеханический замок с системой дистанционного управления для двудверного холодильника Frigoglass
Предназначен для установки на двудверные холодильники производства Frigoglass. Состав комплекта: замок электромеханический 2 шт, ригель 2 шт, контроллер, радиобрелок, комплект крепежа, самоклеющаяся виниловая пленка для декоративной маскировки провода, руководство по установке.
| Promix-FRS.2D.02 | Комплект для установки | 4322 | * | *
Система ограничения доступа к банкомату Promix-Bank
Promix-CS.PD.01 Контроллер ограничения доступа к банкомату
Позволяет подключать: считыватель банковских карт, электроуправляемый замок/защелку, датчик открытия двери, датчик присутствия клиента, светодиодную мнемосхему «занято-свободно», блок управления дополнительными устройствами (освещение и видеозапись), блок речевого оповещения, шлейф охранной сигнализации, систему оповещения о пожаре, местные средства тревожного оповещения, переключатель «свободный доступ - управляемый доступ». Все настройки делаются перемычками! Работает с картами МИР.
| Promix-CS.PD.01 | Контроллер ограничения доступа к банкомату | 8761 | * | *
Promix-CS.PD.02 Контроллер управления шлюзом
Автономный специализированный контроллер управления шлюзом. Позволяет организовать электро-механическую блокировку дверей шлюза по заданному алгоритму используя сигналы с датчиков и внешних управляющих устройств (контроллеры СКУД, домофоны и т.п). Шесть алгоритмов работы, управление информационными табло, подключение пульта охранника.
| Promix-CS.PD.02 | Контроллер управления шлюзом | 4687 | * | *
Promix-CS.PD.03 Контроллер управления доступом
Предназначен для управления по проводной линии электромагнитным, электромеханическим замком (защелкой) либо другими исполнительными устройствами. Осуществляет программируемое время включения устройства при кратковременном нажатии кнопки управления
| Promix-CS.PD.03 | Контроллер управления доступом | 810 | * | *
Promix-AD.RM.01 Блок управления дополнительными устройствами
Предназначен для использования в составе системы ограничения доступа в зону самообслуживания банкомата Promix-Bank. Блок осуществляет управление основным освещением в помещении, где расположен банкомат, подает сигнал на включение видеозаписи при нахождении человека в помещении. Два канала коммутации 220В, 4А. Управление от контроллера Promix-CS.PD.01.
| Promix-AD.RM.01 | Блок управления дополнительными устройствами | 1640 | * | *
Promix-VI.VC.02 Блок речевого оповещения
Воспроизведение голосовых сообщений о действиях системы ограничения доступа к банкомату Promix-Bank. 11 сообщений, выходная мощность 3 Вт, нагрузка 4-8 Ом, питание 12В.
| Promix-VI.VC.02 | Блок речевого оповещения | 3876 | * | *
Promix-AD.CI.01 Преобразователь интерфейса ISO-7811 в Wiegand26
Применяется для подключения считывателей карт с магнитной полосой к контроллерам СКУД по интерфейсу wiegand-26.
| Promix-AD.CI.01 | Преобразователь интерфейса ISO-7811 в Wiegand26. | 914 | * | *
Promix-RR.MC.01 Считыватель банковских карт с магнитной полосой
Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковой банковской карты с магнитной полосой при ручном перемещении карты в считывателе.
| Promix-RR.MC.01 | Считыватель банковских карт с магнитной полосой. | 5849 | * | *
Promix-RR.MC.02 Cчитыватель банковских карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе
Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковой банковской карты с магнитной полосой при ручном перемещении карты в считывателе. Металлический корпус. Система скрытого крепления.
| Promix-RR.MC.02 | Cчитыватель банковских карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе | 8568 | * | *
Promix-RR.MC.03 Cчитыватель банковских карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе, антискимминговая конструкция
Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковой банковской карты с магнитной полосой при ручном перемещении карты в считывателе. Металлический корпус. Система скрытого крепления.Перемещение карты ограничено торцевыми стенками. Карта находится внутри считывателя и перемещается на 62%. Подвижные защитные шторки. Встроенный датчик отрыва от стены.
| Promix-RR.MC.03 | Cчитыватель банковских карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе, антискимминговая конструкция | 9807 | * | *
Promix-RR.MC.04 Универсальный считыватель банковских микропроцессорных карт (смарт-карт) и карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе, антискимминговая конструкция
Предназначен для считывания идентификационной информации со второй дорожки пластиковых банковских карт с магнитной полосой и/или микропроцессора класса А, В. Выполнен в металлическом антивандальном корпусе. Вариант крепления: «накладной», «врезной». Чтение в двух направлениях. Антискимминговая конструкция. Работает с Promix-Bank, PERCo-S-800.
| Promix-RR.MC.04 | Универсальный считыватель банковских микропроцессорных карт (смарт-карт) и карт с магнитной полосой в антивандальном корпусе, антискимминговая конструкция | 13580 | * | *
Promix-VI.LED.01 Светодиодная мнемосхема "красный крест - зеленая стрелка"
Применяется в системах контроля и управления доступом. Предназначена для индикации состояния прохода или индикации занятости помещения. Подключается к контроллеру Promix-CS.PD.01 или в цепь электромеханических и электромагнитных замков.
| Promix-VI.LED.01 | Светодиодная мнемосхема "красный крест - зеленая стрелка". | 1152 | * | *
Система группового управления (СГУ) электромеханическими замками Promix-Locker
Promix-CN.CC.01 Центральный контроллер управления
Предназначен для управления автономной распределенной системой группового управления электромеханическими замками Promix-Locker. Не требует устройства управления верхнего уровня (ПК, сервер и т.п.). Программное обеспечение создается индивидуально по техническому заданию заказчика. DC 12В
| Promix-CN.CC.01 | Центральный контроллер управления | 9296 | * | *
Promix-VI.DISP.01 Блок индикации сообщений
Предназначен для индикации текстовых сообщений в распределенной системе группового управления Promix-Locker. Осуществляет индикацию фиксированных текстовых сообщений, записанных в память контроллера и индикацию произвольных сообщений, передаваемых по локальной сети и отображаемых на двухстрочном дисплее 2х16 символов. DC 10-14В
| Promix-VI.DISP.01 | Блок индикации сообщений | 4347 | * | *
Promix-CN.PR.04 Периферийный контроллер управления
Предназначен для построения распределенных систем группового управления электромеханическими/электромагнитными замками либо другими исполнительными устройствами. Может применяться для дистанционного управления различными механизмами (шлагбаумами, вентиляторами, осветителями площадок и т.п.). Контроллер имеет четыре независимых канала управления и четыре входа для подключения контрольных датчиков (например, датчиков положения дверей).
| Promix-CN.PR.04 | Периферийный контроллер управления, 4 канала | 3007 | * | *
Promix-CN.PR.08 Периферийный контроллер управления
Предназначен для построения распределенных систем группового управления электромеханическими/электромагнитными замками либо другими исполнительными устройствами. Может применяться для дистанционного управления различными механизмами (шлагбаумами, вентиляторами, осветителями площадок и т.п.). Контроллер имеет восемь независимых каналов управления и восемь входов для подключения контрольных датчиков (например, датчиков положения дверей).
| Promix-CN.PR.08 | Периферийный контроллер управления, 8 каналов | 3876 | * | *
Promix-CN.RD.01 Периферийный контроллер считывателя
Предназначен для хранения и передачи номера идентификатора, полученного от подключенного к контроллеру считывателя, по локальной сети СГУ в центральный контроллер или контроллер локальной сети.
| Promix-CN.RD.01 | Периферийный контроллер считывателя | 2660 | * | *
Promix-AD.RI.01 Преобразователь/повторитель интерфейса
Преобразователь интерфейса Promix-AD.RI.01 предназначен для организации локальной сети управления периферийными контроллерами распределенной системы группового управления Promix-Locker электромеханическими замками по COM-порту. Используется в качестве усилителя (повторителя) сигнала локальной сети для увеличения длины линий связи.
| Promix-AD.RI.01 | Преобразователь/повторитель интерфейса | 1450 | * | *
Promix-CN.LN.01 Контроллер локальной сети
Предназначен для организации локальной сети СГУ Promix-Locker с функцией автоматического сканирования устройств сети и управлением от устройства верхнего уровня (сервер, ПК, терминал, планшет и т.п.) Подключение USB-порт
| Promix-CN.LN.01 | Контроллер локальной сети | 2353 | * | *
Система дистанционного управления замками по радиоканалу Promix-RDS
Promix-RDS.01 Система дистанционного управления замками по радиоканалу с встроенным импульсным источником питания
Предназначена для дистанционного управления электроуправляемыми замками. Программируются: тип замка (нормально открытый или нормально закрытый), время открытого состояния замка (1-15 сек). Количество радиобрелоков в памяти: 10 шт. Простое подключение: штепсельная вилка 220В, клеммник для замка. Длина провода 1,5 м. Режимы работы: замок открыт на заданное время, всегда открыто. Защита от перегрузки и КЗ
| Promix-RDS.01 | Контроллер Promix-CR.RX.03 со встроенным источником питания (12В, 1.5 А), радиобрелок Promix-CR.TX.01 (2 шт). | 2139 | * | *
Promix-CR.TX.01 Радиобрелок
| Promix-CR.TX.01 | Радиобрелок (пульт) управления | 480 | * | *
Promix-CR.TX.01-M Мастер-радиобрелок для программирования контроллеров Promix-CR.RX.02 и Promix-CR.RX.03
| Promix-CR.TX.01-M | Мастер-радиобрелок (пульт) управления для дистанционного программирования | 658 | * | *
Блоки питания
БП-1-12-300 Источник электропитания для систем контроля и управления доступом нестабилизированный
| БП-1-12-300 | Блок питания, поставляется без вилки, DC 10-14 В, 0,3 А | 435 | * | *
Оборудование для теплорегулирования
Promix-CT.RDK.01 Регулятор давления конденсации
Предназначен для управления скоростью вращения асинхронного двигателя вентилятора внешнего блока сплит-системы в зависимости от температуры конденсации хладагента. Мощность вентилятора до 700 Вт, цифровой датчик температуры, выбор хладагента, кондиционеры "охлаждение" или "охлаждение-нагрев"
| Promix-CT.RDK.01 | Регулятор давления конденсации | 1655 | * | *
Promix-HT.SR.01 Саморегулирующийся обогреватель картера компрессора
Предназначен для подогрева картера компрессора сплит-системы при ее эксплуатации в зимний период. Автоматически регулирует мощность обогрева в зависимости от температуры компрессора и не требует отключения в теплое время года. Промышленный способ заливки соединительной и концевой муфт нагревательного кабеля пластикатом - нет аналогов в России! 220В, 20 Вт
| Promix-HT.SR.01 | Саморегулирующийся обогреватель картера компрессора | 1198 | * | *
Promix-HT.SR.02 Саморегулирующийся обогреватель дренажа сплит-системы
Предназначен для обогрева внешнего участка дренажной магистрали сплит-системы при ее эксплуатации в зимний период. Автоматически регулирует мощность обогрева в зависимости от температуры окружающей среды и не требует отключения в теплое время года. Промышленный способ заливки соединительной и концевой муфт нагревательного кабеля пластикатом - нет аналогов в России! 220В, 9 Вт
| Promix-HT.SR.02 | Саморегулирующийся обогреватель дренажа сплит-системы | 1036 | * | *
Promix-CT.RES.01 Блок управления резервированием сплит-систем (система ротации)
Обеспечивает управление и попеременную работу каждого из двух кондиционеров для одинаковой выработки ресурса.
| Promix-CT.RES.01 | Блок управления резервированием сплит-систем (система ротации) | 9445 | * | *
Promix-CT.TMR.01 Таймер электронный оттайки (ТЭО-1)
Предназначен для автоматического управления режимами охлаждения и оттайки в бытовых и торговых холодильных установках.
| Promix-CT.TMR.01-01 | Таймер электронный, Tох=2 ч, Тот=15 мин | 790 | * | *
| Promix-CT.TMR.01-02 | Таймер электронный, Tох=3 ч, Тот=30 мин | 790 | * | *
| Promix-CT.TMR.01-03 | Таймер электронный, Tох=8 ч, Тот=10 мин | 790 | * | *
| Promix-CT.TMR.01-04 | Таймер электронный, Tох=5 ч, Тот=15 мин | 790 | * | *
214030, г.Смоленск, Краснинское ш., 35
+7(4812) 619-330
+7-960-586-62-99
www.promix-center.ru
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА